**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 13 февраля 2018 года N 86н**

**Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р**

В соответствии с [пунктом 15.1 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями](http://docs.cntd.ru/document/902095378), утвержденных [постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240](http://docs.cntd.ru/document/902095378) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст.1550; 2011, N 16, ст.2294; 2012, N 17, ст.1992; N 37, ст.5002; 2013, N 13, ст.1559; N 22, ст.2809; N 40, ст.5076; 2014, N 44, ст.6070; 2016, N 12, ст.1656; 2017, N 49, ст.7451; 2018, N 6, ст.899), в целях определения размера компенсации за технические средства реабилитации (изделия), приобретенные инвалидами, протезы (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедические изделия, приобретенные отдельными категориями граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, за собственный счет, и (или) услуги по их ремонту, оплаченные за счет собственных средств,

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую классификацию технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст.453; 2010, N 47, ст.6186; 2013, N 12, ст.1319; 2014, N 38, ст.5096; 2017, N 49, ст.7451).

2. Признать утратившими силу:

[приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 214н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р"](http://docs.cntd.ru/document/499023854) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2013 г., регистрационный N 28858);

[приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1200н "О внесении изменений в классификацию технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р"](http://docs.cntd.ru/document/420247367) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный N 35944);

[приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2015 г. N 489н "О внесении изменений в классификацию технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р"](http://docs.cntd.ru/document/420294475) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., регистрационный N 38506);

[пункт 1 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 374н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации"](http://docs.cntd.ru/document/420370468) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2016 г., регистрационный N 43202);

[пункт 1 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. N 845н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации"](http://docs.cntd.ru/document/542614546) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2017 г., регистрационный N 49523).

Министр
М.А.Топилин

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
14 марта 2018 года,
регистрационный N 50338

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 13 февраля 2018 года N 86н

Классификация технических средств реабилитации (изделий) в рамках [федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду](http://docs.cntd.ru/document/901962331), утвержденного [распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р](http://docs.cntd.ru/document/901962331)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Пункт [раздела "Технические средства реабилитации" федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования  | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия), рекомендованного индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (заключением об обеспечении ветерана изделиями) | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия), самостоятельно приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| [Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду](http://docs.cntd.ru/document/901962331), утвержден [распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р](http://docs.cntd.ru/document/901962331) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст.453; 2010, N 47, ст.6186; 2013, N 12, ст.1319; 2014, N 38, ст.5096; 2017, N 49, ст.7451).Технические средства реабилитации (изделия) могут приобретаться инвалидами (ветеранами) в различных модификациях, в том числе с дополнительными функциями. |
| [6. Трости опорные и](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **6-01**  | **Трость опорная**  |
| [тактильные, костыли, опоры, поручни](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **6-01-01**  | Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения  | Трость опорная  |
|  | **6-01-02**  | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения  |  |
|  | **6-01-03**  | Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения  |  |
|  | **6-01-04**  | Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения  |  |
|  | **6-01-05**  | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения  |  |
|  | **6-01-06**  | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения  |  |
|  | **6-01-07**  | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения  |  |
|  | **6-01-08**  | Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения  |  |
|  | **6-01-09**  | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения  |  |
|  | **6-01-10**  | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения  |  |
|  | **6-01-11**  | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения  |  |
|  | **6-01-12**  | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения  |  |
|  | **6-01-13**  | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения  |  |
|  | **6-01-14**  | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения  |  |
|  | **6-01-15**  | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения  |  |
|  | **6-01-16**  | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения  |  |
|  | **6-01-17**  | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения  |  |
|  | **6-01-18**  | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения  |  |
|  | **6-01-19**  | Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения  |  |
|  | **6-01-20**  | Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения  |  |
|  | **6-01-21**  | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения  |  |
|  | **6-01-22**  | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения  |  |
|  | **6-01-23**  | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения  |  |
|  | **6-01-24**  | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения  |  |
|  | **6-02**  | **Трость тактильная**  |
|  | **6-02-01**  | Трость белая тактильная цельная  | Трость тактильная  |
|  | **6-02-02**  | Трость белая тактильная складная  |  |
|  | **6-03**  | **Трость белая опорная**  |
|  | **6-03-01**  | Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения  | Трость опорная  |
|  | **6-03-02**  | Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения  |  |
|  | **6-03-03**  | Трость белая опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения  |  |
|  | **6-03-04**  | Трость белая опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения  |  |
|  | **6-04**  | **Костыли**  |
|  | **6-04-01**  | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения  | Костыли  |
|  | **6-04-02**  | Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения  |  |
|  | **6-04-03**  | Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения  |  |
|  | **6-04-04**  | Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения  |  |
|  | **6-04-05**  | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения  |  |
|  | **6-04-06**  | Костыли подмышечные без устройства противоскольжения  |  |
|  | **6-05**  | **Опора в кровать**  |
|  | **6-05-01**  | Опора в кровать веревочная  | Опора в кровать  |
|  | **6-05-02**  | Опора в кровать металлическая  |  |
|  | **6-06**  | **Опора для ползания для детей-инвалидов**  |
|  | **6-06-01**  | Опора для ползания для детей-инвалидов  | Опора для детей-инвалидов  |
|  | **6-07**  | Опора для сидения для детей-инвалидов  |
|  | **6-07-01**  | Опора для сидения для детей-инвалидов  | Опора для детей-инвалидов  |
|  | **6-08**  | Опора для лежания для детей-инвалидов  |
|  | **6-08-01**  | Опора для лежания для детей-инвалидов  | Опора для детей-инвалидов  |
|  | **6-09**  | Опора для стояния для детей-инвалидов  |
|  | **6-09-01**  | Опора для стояния для детей-инвалидов  | Опора для детей-инвалидов  |
|  | **6-10**  | **Ходунки**  |
|  | **6-10-01**  | Ходунки шагающие  | Ходунки  |
|  | **6-10-02**  | Ходунки на колесах  |  |
|  | **6-10-03**  | Ходунки с опорой на предплечье  |  |
|  | **6-10-04**  | Ходунки с подмышечной опорой  |  |
|  | **6-10-05**  | Ходунки-роллаторы  |  |
|  | **6-10-06**  | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) |  |
|  | **6-10-07**  | Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу  |  |
|  | **6-11**  | **Поручни (перила) для самоподнимания**  |
|  | **6-11-01**  | Поручни (перила) для самоподнимания угловые  | Поручни (перила) для  |
|  | **6-11-02**  | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | самоподнимания  |
| [7. Кресла-коляски с ручным приводом](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **7-01**  | **Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)** |
| [(комнатные, прогулочные, активного типа), с](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **7-01-01**  | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (для инвалидов и детей-инвалидов) |
| [электроприводом, малогабаритные](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **7-01-02**  | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов) |
|  | **7-01-03**  | Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (для инвалидов и детей-инвалидов) |
|  | **7-01-04**  | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | **7-01-05**  | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | **7-01-06**  | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | **7-01-07**  | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | **7-02**  | **Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)** |
|  | **7-02-01**  | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (для инвалидов и детей-инвалидов) |
|  | **7-02-02**  | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов) |
|  | **7-02-03**  | Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (для инвалидов и детей-инвалидов) |
|  | **7-02-04**  | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | **7-02-05**  | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | **7-02-06**  | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | **7-02-07**  | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | **7-02-08**  | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  |
|  | **7-03**  | **Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов)** |
|  | **7-03-01**  | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (для инвалидов и детей-инвалидов) |
|  | **7-04**  | **Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)** |
|  | **7-04-01**  | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) |
|  | **7-04-02**  | Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для больных ДЦП с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) |
|  | **7-05**  | **Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов)** |
|  | **7-05-01**  | Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска (для инвалидов и детей-инвалидов) |
| [8. Протезы и ортезы](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **8-01**  | **Протезы косметические**  |
|  | **8-01-01**  | Протез пальца косметический  | Протез пальца  |
|  | **8-01-02**  | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  | Протез кисти, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  |
|  | **8-01-03**  | Протез предплечья косметический  | Протез предплечья  |
|  | **8-01-04**  | Протез плеча косметический  | Протез плеча  |
|  | **8-02**  | **Протезы рабочие**  |
|  | **8-02-01**  | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  | Протез кисти, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  |
|  | **8-02-02**  | Протез предплечья рабочий  | Протез предплечья  |
|  | **8-02-03**  | Протез плеча рабочий  | Протез плеча  |
|  | **8-03**  | **Протезы активные**  |
|  | **8-03-01**  | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  | Протез кисти, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  |
|  | **8-03-02**  | Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья  |
|  | **8-03-03**  | Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча  |
|  | **8-04**  | **Протезы с внешним источником энергии**  |
|  | **8-04-01**  | Протез кисти с внешним источником энергии, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  | Протез кисти, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  |
|  | **8-04-02**  | Протез предплечья с внешним источником энергии  | Протез предплечья  |
|  | **8-04-03**  | Протез плеча с внешним источником энергии  | Протез плеча  |
|  | **8-05**  | **Протезы после вычленения плеча**  |
|  | **8-05-01**  | Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления  | Протез после вычленения плеча  |
|  | **8-05-02**  | Протез после вычленения плеча функционально-косметический  |  |
|  | **8-06**  | **Чехлы на культи верхних конечностей**  |
|  | **8-06-01**  | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный  | Чехол на культю предплечья  |
|  | **8-06-02**  | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный  | Чехол на культю плеча  |
|  | **8-06-03**  | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю верхней конечности  |
|  | **8-06-04**  | Косметическая оболочка на протез верхней конечности  | Косметическая оболочка на протез верхней конечности  |
|  | **8-07**  | **Протезы нижних конечностей**  |
|  | **8-07-01**  | Протез стопы  | Протез стопы  |
|  | **8-07-02**  | Протез голени лечебно-тренировочный  | Протез голени лечебно-тренировочный  |
|  | **8-07-03**  | Протез бедра лечебно-тренировочный  | Протез бедра лечебно-тренировочный  |
|  | **8-07-04**  | Протез голени для купания  | Протез голени для купания  |
|  | **8-07-05**  | Протез бедра для купания  | Протез бедра для купания  |
|  | **8-07-06**  | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии  | Протез голени  |
|  | **8-07-07**  | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии  | Протез бедра  |
|  | **8-07-08**  | Протез при вычленении бедра немодульный  | Протез при вычленении бедра  |
|  | **8-07-09**  | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии  | Протез голени  |
|  | **8-07-10**  | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  | Протез бедра  |
|  | **8-07-11**  | Протез при вычленении бедра модульный  | Протез при вычленении бедра  |
|  | **8-07-12**  | Протез бедра модульный с внешним источником энергии  | Протез бедра  |
|  | **8-08**  | **Чехлы на культю голени, бедра**  |
|  | **8-08-01**  | Чехол на культю голени хлопчатобумажный  | Чехол на культю голени  |
|  | **8-08-02**  | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный  | Чехол на культю бедра  |
|  | **8-08-03**  | Чехол на культю голени шерстяной  | Чехол на культю голени  |
|  | **8-08-04**  | Чехол на культю бедра шерстяной  | Чехол на культю бедра  |
|  | **8-08-05**  | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю голени  |
|  | **8-08-06**  | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю бедра  |
|  | **8-08-07**  | Косметическая оболочка на протез нижней конечности  | Косметическая оболочка на протез нижней конечности  |
|  | **8-09**  | **Прочие протезы; ортезы**  |
|  | **8-09-01**  | Экзопротез молочной железы  | Экзопротез молочной железы  |
|  | **8-09-02**  | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный  | Чехол для экзопротеза молочной железы  |
|  | **8-09-03**  | Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) | Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В соответствии с [постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями"](http://docs.cntd.ru/document/902095378) отдельные категории граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, зубными протезами не обеспечиваются. |
|  | **8-09-04**  | Глазной протез стеклянный  | Глазной протез  |
|  | **8-09-05**  | Глазной протез пластмассовый  |  |
|  | **8-09-06**  | Протез ушной  | Протез ушной  |
|  | **8-09-07**  | Протез носовой  | Протез носовой  |
|  | **8-09-08**  | Протез неба  | Протез неба  |
|  | **8-09-09**  | Протез голосовой  | Протез голосовой  |
|  | **8-09-10**  | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы) | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы) |
|  | **8-09-11**  | Протез половых органов  | Протез половых органов  |
|  | **8-09-12**  | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы  | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность; бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы; бандаж компрессионный на верхнюю конечность (компрессионный рукав) |
|  | **8-09-13**  | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости  | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости; бандаж лечебно-профилактический  |
|  | **8-09-14**  | Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки  | Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки; бандаж лечебно-профилактический  |
|  | **8-09-15**  | Бандаж-суспензорий  | Бандаж-суспензорий  |
|  | **8-09-16**  | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний  | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний  |
|  | **8-09-17**  | Головодержатель полужесткой фиксации  | Головодержатель полужесткой фиксации  |
|  | **8-09-18**  | Головодержатель жесткой фиксации  | Головодержатель жесткой фиксации  |
|  | **8-09-19**  | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав (наколенник) |
|  | **8-09-20**  | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность  | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность, чулки (колготы) компрессионные  |
|  | **8-09-21**  | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы  | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (или полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы  |
|  | **8-09-22**  | Корсет мягкой фиксации  | Корсет, в том числе различной  |
|  | **8-09-23**  | Корсет полужесткой фиксации  | локализации по отделам  |
|  | **8-09-24**  | Корсет жесткой фиксации  | позвоночника  |
|  | **8-09-25**  | Корсет функционально-корригирующий  | Корсет функционально-корригирующий  |
|  | **8-09-26**  | Реклинатор - корректор осанки  | Реклинатор - корректор осанки  |
|  | **8-09-27**  | Аппарат на кисть  | Аппарат на кисть  |
|  | **8-09-28**  | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав  | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав  |
|  | **8-09-29**  | Аппарат на лучезапястный сустав  | Аппарат на лучезапястный сустав  |
|  | **8-09-30**  | Аппарат на локтевой сустав  | Аппарат на локтевой сустав  |
|  | **8-09-31**  | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы  | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы  |
|  | **8-09-32**  | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы  | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы  |
|  | **8-09-33**  | Аппарат на локтевой и плечевой суставы  | Аппарат на локтевой и плечевой суставы  |
|  | **8-09-34**  | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы  | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы  |
|  | **8-09-35**  | Аппарат на плечевой сустав  | Аппарат на плечевой сустав  |
|  | **8-09-36**  | Аппарат на всю руку  | Аппарат на всю руку  |
|  | **8-09-37**  | Аппарат на голеностопный сустав  | Аппарат на голеностопный сустав  |
|  | **8-09-38**  | Аппарат на голеностопный и коленный суставы  | Аппарат на голеностопный и коленный суставы  |
|  | **8-09-39**  | Аппарат на коленный сустав  | Аппарат на коленный сустав  |
|  | **8-09-40**  | Аппарат на тазобедренный сустав  | Аппарат на тазобедренный сустав  |
|  | **8-09-41**  | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы  | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы  |
|  | **8-09-42**  | Аппарат на всю ногу  | Аппарат на всю ногу; аппарат на всю ногу с полукорсетом; аппарат на всю ногу со стременем; аппарат на всю ногу с двойным следом  |
|  | **8-09-43**  | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности с полукорсетом; аппарат на нижние конечности с полукорсетом, в том числе обеспечивающий реципрокную походку; аппарат на нижние конечности и туловище; "динамический параподиум" |
|  | **8-09-44**  | Тутор на лучезапястный сустав  | Тутор на лучезапястный сустав  |
|  | **8-09-45**  | Тутор на предплечье  | Тутор на предплечье  |
|  | **8-09-46**  | Тутор на локтевой сустав  | Тутор на локтевой сустав  |
|  | **8-09-47**  | Тутор на плечевой сустав  | Тутор на плечевой сустав  |
|  | **8-09-48**  | Тутор на всю руку  | Тутор на всю руку; шины отводящие для верхних конечностей (абдукционные) |
|  | **8-09-49**  | Тутор на голеностопный сустав  | Тутор на голеностопный сустав; тутор-стоподержатель  |
|  | **8-09-50**  | Тутор косметический на голень  | Тутор косметический на голень  |
|  | **8-09-51**  | Тутор на коленный сустав  | Тутор на коленный сустав  |
|  | **8-09-52**  | Тутор на тазобедренный сустав  | Тутор на тазобедренный сустав  |
|  | **8-09-53**  | Тутор на коленный и тазобедренный суставы  | Тутор на коленный и тазобедренный суставы  |
|  | **8-09-54**  | Тутор на всю ногу  | Тутор на всю ногу; тутор на всю ногу с полукорсетом; шины отводящие для нижних конечностей (абдукционные) |
|  | **8-09-55**  | Бандаж на лучезапястный сустав  | Бандаж на лучезапястный сустав  |
|  | **8-09-56**  | Бандаж на запястье  | Бандаж на запястье  |
|  | **8-09-57**  | Бандаж на локтевой сустав  | Бандаж на локтевой сустав  |
|  | **8-09-58**  | Бандаж на плечевой сустав  | Бандаж на плечевой сустав  |
|  | **8-09-59**  | Бандаж на верхнюю конечность - "косынка" | Бандаж на верхнюю конечность - "косынка" |
|  | **8-09-60**  | Бандаж на шейный отдел позвоночника  | Бандаж на шейный отдел позвоночника; головодержатель мягкой фиксации; воротник "Шанца" |
|  | **8-09-61**  | Бандаж на тазобедренный сустав  | Бандаж на тазобедренный сустав  |
|  | **8-09-62**  | Бандаж на голеностопный сустав  | Бандаж на голеностопный сустав  |
| [9. Ортопедическая обувь](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **9-01**  | **Ортопедическая обувь без утепленной подкладки**  |
|  | **9-01-01**  | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная  |
|  | **9-01-02**  | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез  |
|  | **9-01-03**  | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей  |
|  | **9-01-04**  | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат  |
|  | **9-01-05**  | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез  |
|  | **9-01-06**  | Вкладной башмачок  | Вкладной башмачок  |
|  | **9-01-07**  | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки  | Ортопедическая обувь малосложная  |
|  | **9-01-08**  | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) |
|  | **9-02**  | **Ортопедическая обувь на утепленной подкладке**  |
|  | **9-02-01**  | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная  |
|  | **9-02-02**  | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез  |
|  | **9-02-03**  | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат  |
|  | **9-02-04**  | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез  |
|  | **9-02-05**  | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке  | Обувь ортопедическая малосложная  |
| [10. Противо-](http://docs.cntd.ru/document/901962331) | **10-01**  | **Противопролежневые матрацы**  |
| [пролежневые матрацы и подушки](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **10-01-01**  | Противопролежневый матрац полиуретановый  | Противопролежне-вый матрац  |
|  | **10-01-02**  | Противопролежневый матрац гелевый  |  |
|  | **10-01-03**  | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) |  |
|  | **10-02**  | **Противопролежневые подушки**  |
|  | **10-02-01**  | Противопролежневая подушка полиуретановая  | Противопролежне-вая подушка  |
|  | **10-02-02**  | Противопролежневая подушка гелевая  |  |
|  | **10-02-03**  | Противопролежневая подушка воздушная  |  |
|  |  |  |  |
| [11. Приспособления для одевания,](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **11-01**  | **Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов**  |
| [раздевания и захвата предметов](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **11-01-01**  | Приспособление для надевания рубашек  | Приспособление для надевания  |
|  | **11-01-02**  | Приспособление для надевания колгот  |  |
|  | **11-01-03**  | Приспособление для надевания носков  |  |
|  | **11-01-04**  | Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц  | Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц  |
|  | **11-01-05**  | Захват активный  | Захват активный  |
|  | **11-01-06**  | Захват для удержания посуды  | Захват для удержания различных предметов  |
|  | **11-01-07**  | Захват для открывания крышек  | Захват для открывания различных предметов  |
|  | **11-01-08**  | Захват для ключей  | Захват для ключей  |
|  | **11-01-09**  | Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и иных предметов) | Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и иных предметов) |
|  | **11-01-10**  | Насадка для утолщения объема письменных принадлежностей (ручки, карандаши) для удержания  | Насадка для утолщения объема письменных принадлежностей (ручки, карандаши) для удержания  |
| [12. Специальная](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **12-01**  | **Специальная одежда**  |
| [одежда](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **12-01-01**  | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей  | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей  |
|  | **12-01-02**  | Ортопедические брюки  | Ортопедические брюки  |
|  | **12-01-03**  | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) |
|  | **12-01-04**  | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) |
|  | **12-01-05**  | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) |
|  | **12-01-06**  | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) |
|  | **12-01-07**  | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности  | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности  |
|  | **12-01-08**  | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности  | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности  |
| [13. Специальные устройства для](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **13-01**  | **Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения**  |
| [чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **13-01-01**  | Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах  | Специальное устройство для чтения "говорящих книг" |
|  | **13-01-02**  | Электронный ручной видеоувеличитель  | Электронный ручной видеоувеличитель  |
|  | **13-01-03**  | Электронный стационарный видеоувеличитель  | Электронный стационарный видеоувеличитель  |
|  | **13-01-04**  | Лупа ручная, опорная, лупа с подсветкой с увеличением до 10 крат  | Лупа; очки для коррекции зрения  |
| [14. Собаки-](http://docs.cntd.ru/document/901962331) | **14-01**  | **Собаки-проводники с комплектом снаряжения**  |
| [проводники с комплектом снаряжения](http://docs.cntd.ru/document/901962331) | **14-01-01**  | Собака-проводник с комплектом снаряжения  | Собака-проводник с комплектом снаряжения  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[Правила обеспечения собаками-проводниками](http://docs.cntd.ru/document/901958105) утверждены [постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005 г. N 708 "Об утверждении Правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками и выплаты ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников"](http://docs.cntd.ru/document/901958105) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 49, ст.5226; 2011, N 16, ст.2294; 2012, N 1, ст.105; N 17, ст.1992; 2013, N 13, ст.1559; 2014, N 44, ст.6070; 2016, N 12, ст.1656; 2017, N 7, ст.1072). |
| [15. Медицинские термометры и](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **15-01**  | **Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом**  |
| [тонометры с речевым выходом](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **15-01-01**  | Медицинский термометр с речевым выходом  | Медицинский термометр с речевым выходом  |
|  | **15-01-02**  | Медицинский тонометр с речевым выходом  | Медицинский тонометр с речевым выходом  |
| [16. Сигнализаторы](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **16-01**  | **Сигнализаторы звука световые и вибрационные**  |
| [звука световые и вибрационные](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **16-01-01**  | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией  | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией  |
|  | **16-01-02**  | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией  | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией  |
|  | **16-01-03**  | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией  | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией  |
| [17. Слуховые аппараты, в том](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **17-01**  | **Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления**  |
| [числе с ушными вкладышами](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **17-01-01**  | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный  | Слуховой аппарат  |
| [индивидуального изготовления](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **17-01-02**  | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный  |  |
|  | **17-01-03**  | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности  |  |
|  | **17-01-04**  | Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности  |  |
|  | **17-01-05**  | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный  |  |
|  | **17-01-06**  | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный  |  |
|  | **17-01-07**  | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности  |  |
|  | **17-01-08**  | Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности  |  |
|  | **17-01-09**  | Слуховой аппарат карманный супермощный  |  |
|  | **17-01-10**  | Слуховой аппарат карманный мощный  |  |
|  | **17-01-11**  | Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования  | Слуховой аппарат для открытого протезирования  |
|  | **17-01-12**  | Слуховой аппарат цифровой внутриушной мощный  | Слуховой аппарат  |
|  | **17-01-13**  | Слуховой аппарат цифровой внутриушной средней мощности  |  |
|  | **17-01-14**  | Слуховой аппарат цифровой внутриушной слабой мощности  |  |
|  | **17-01-15**  | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) | Слуховой аппарат костной проводимости (не-имплантируемый); слуховой аппарат костной проводимости (имплантируемый) |
|  | **17-01-16**  | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) |
| [18. Телевизоры с телетекстом для](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **18-01**  | **Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами**  |
| [приема программ со скрытыми субтитрами](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **18-01-01**  | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54-66 см  | Телевизор  |
| [19. Телефонные](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **19-01**  | **Телефонные устройства с текстовым выходом**  |
| [устройства с текстовым выходом](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **19-01-01**  | Телефонное устройство с текстовым выходом  | Телефонное устройство с текстовым выходом, в том числе сотовый телефон, в том числе смартфон  |
| [20. Голо-](http://docs.cntd.ru/document/901962331) | **20-01**  | **Голосообразующие аппараты**  |
| [сообразующие аппараты](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **20-01-01**  | Голосообразующий аппарат  | Голосообразующий аппарат  |
| [21. Специальные средства при](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **21-01**  | **Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемники)** |
| [нарушениях функций выделения (моче - и калоприемники)](http://docs.cntd.ru/document/901962331) | **21-01-01**  | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  | Калоприемник  |
|  | **21-01-02**  | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной  |  |
|  | **21-01-03**  | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  |  |
|  | **21-01-04**  | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной  |  |
|  | **21-01-05**  | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной  | Уроприемник  |
|  | **21-01-06**  | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной конвексной пластиной  |  |
|  | **21-01-07**  | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый  | Калоприемник в комплекте  |
|  | **21-01-08**  | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте:адгезивная пластина, конвексная, мешок дренируемый  | Калоприемник для втянутых стом в комплекте  |
|  | **21-01-09**  | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый  | Калоприемник в комплекте  |
|  | **21-01-10**  | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте:адгезивная платина, конвексная, мешок недренируемый  | Калоприемник для втянутых стом в комплекте  |
|  | **21-01-11**  | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок  | Уроприемник в комплекте  |
|  | **21-01-12**  | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте:адгезивная пластина, конвексная, уростомный мешок  | Уроприемник для втянутых стом в комплекте  |
|  | **21-01-13**  | Пояс для калоприемников и уроприемников  | Пояс для калоприемников и уроприемников  |
|  | **21-01-14**  | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками  | Калоприемник  |
|  | **21-01-15**  | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной  | Мочеприемник  |
|  | **21-01-16**  | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной  |  |
|  | **21-01-17**  | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге  | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге  |
|  | **21-01-18**  | Уропрезерватив с пластырем  | Уропрезерватив  |
|  | **21-01-19**  | Уропрезерватив самоклеящийся  |  |
|  | **21-01-20**  | Катетер для самокатетеризации лубрицированный  | Катетер  |
|  | **21-01-21**  | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации  | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации  |
|  | **21-01-22**  | Катетер уретральный длительного пользования  | Катетер уретральный длительного пользования  |
|  | **21-01-23**  | Катетер уретральный постоянного пользования  | Катетер уретральный постоянного пользования  |
|  | **21-01-24**  | Катетер для эпицистостомы  | Катетер для эпицистостомы  |
|  | **21-01-25**  | Система (с катетером) для нефростомии  | Система (с катетером) для нефростомии  |
|  | **21-01-26**  | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы  | Катетер мочеточниковый для уретерокутане-остомы  |
|  | **21-01-27**  | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) |
|  | **21-01-28**  | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому  | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому  |
|  | **21-01-29**  | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г  | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи  |
|  | **21-01-30**  | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г  | вокруг стомы  |
|  | **21-01-31**  | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл  | Крем защитный  |
|  | **21-01-32**  | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г  | Пудра (порошок) абсорбирующая  |
|  | **21-01-33**  | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл  | Защитная пленка  |
|  | **21-01-34**  | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. |  |
|  | **21-01-35**  | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл  | Очиститель для кожи  |
|  | **21-01-36**  | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. |  |
|  | **21-01-37**  | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл  | Нейтрализатор запаха  |
|  | **21-01-38**  | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков  |
|  | **21-01-39**  | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников  |
|  | **21-01-40**  | Адгезивная пластина - кожный барьер  | Адгезивная пластина - кожный барьер  |
|  | **21-01-41**  | Защитные кольца для кожи вокруг стомы  | Защитные кольца для кожи вокруг стомы  |
|  | **21-01-42**  | Тампон для стомы  | Тампон для стомы  |
| [22. Абсорбирующее](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **22-01**  | **Абсорбирующее белье, подгузники**  |
| [белье, подгузники](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **22-01-01**  | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | Впитывающие простыни; впитывающие пеленки  |
|  | **22-01-02**  | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) |  |
|  | **22-01-03**  | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) |  |
|  | **22-01-04**  | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г  | Подгузники для взрослых; подгузники для детей;  |
|  | **22-01-05**  | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г  | урологический впитывающий вкладыш (для мужчин и женщин);  |
|  | **22-01-06**  | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г  | впитывающие трусы для взрослых (мужчин или женщин); прокладки  |
|  | **22-01-07**  | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г  | урологические (для мужчин и женщин) |
|  | **22-01-08**  | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г  |  |
|  | **22-01-09**  | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г  |  |
|  | **22-01-10**  | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г  |  |
|  | **22-01-11**  | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г  |  |
|  | **22-01-12**  | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г  |  |
|  | **22-01-13**  | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г  |  |
|  | **22-01-14**  | Подгузники для детей весом до 5 кг  |  |
|  | **22-01-15**  | Подгузники для детей весом до 6 кг  |  |
|  | **22-01-16**  | Подгузники для детей весом до 9 кг  |  |
|  | **22-01-17**  | Подгузники для детей весом до 20 кг  |  |
|  | **22-01-18**  | Подгузники для детей весом свыше 20 кг  |  |
| [23. Кресла-стулья с](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **23-01**  | **Кресла-стулья с санитарным оснащением**  |
| [санитарным оснащением](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **23-01-01**  | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением  |
|  | **23-01-02**  | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) |  |
|  | **23-01-03**  | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) |  |
|  | **23-01-04**  | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП  |  |
|  | **23-01-05**  | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа  |  |
| [23\_1. Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа](http://docs.cntd.ru/document/901962331)  | **23\_1-01**  | **Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения**  |
|  | **23\_1-01-01**  | Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения  | Брайлевский дисплей  |
|  | **23\_1-01-02**  | Программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения  | Программное обеспечение экранного доступа  |
|  |  |
|  |  |

Информация о данном документе содержится в профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт»

[Узнать больше о системах](http://www.cntd.ru/products.html)